## 省エネ
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック 補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル（令和８年度版）
F.省エネ設備
・本計算ファイルは令和8年度補助事業の申請時に活用するものである。電力の排出係数の更新等に合わせて改訂されるため、必ず最新の計算ファイルを活用することとする。 ・入力する数値に関しては、必要に応じて計算ファイル内で表示されている小数点の位まで入力することとし、それ以下の小数点については四捨五入することとする。
事業者名 |  | ○×工業株式会社
事業による導入量
選択してください
設置場所 |  | 〒 | 100-8975 | [8 empty] | kW
|  | 千葉県 |  | ○×市 |  | △○町1-1 | [5 empty] | kWh
台
区分 |  | 選択してください |  |  | 施設の新設、または設備の入れ替えではない場合は「新設」、機器・システムの入れ替えの場合は「入れ替え」を選択してください。 | [6 empty] | 式
㎡
従来機器・ システム名称 |  | 白熱電球（210W） | [5 empty] | 導入する機器・システムおよび、その比較対象とする従来の機器・システムの名称を記載してください。 ※ 施設の新設、または機器・システムの入れ替えではない場合は、記載する必要ありません。機器・システムが複数ある場合は、計算ファイルを複数に分けてください。 |  |  |  | kVA
灯
面
導入する機器 ・システム名称 |  | LED照明（200W相当） | [9 empty] | 個
その他
導入量 |  | 0 | 単位 | 選択してください | その他の場合 | 記入してください（その他の場合）
補助対象となる機器・システムの「導入量」を記入し、横のセルに「単位」をプルダウンから選択してください。単位の回答は選択式となっていますが、選択項目に適切な単位がない場合、「その他」を選択し、右側の入力欄に手入力で単位を記入してください。
法定耐用年数 |  | 0 |  | ［年］ | 法定耐用年数を記入
国税庁が発表している耐用年数表を参考にして、法定耐用年数を整数で記入してください。不明である場合は、想定使用年数を記入し、右の選択肢において「想定使用年数を記入」を選択してください。
導入量当たりのCO2削減量（CO2削減原単位）
事業開始前のベースラインとなる年間エネルギー消費量を記載してください。 |  |  | 事業開始後の年間エネルギー消費量を記載してください。
エネルギー 種別 |  | 年間エネルギー消費量 |  |  | 排出係数 |  | 年間CO2削減量 |  | 年間CO2削減原単位
|  | 導入前 | 導入後 | 単 位
商用電力 |  | 0 | 0 | kWh/年 | 0.416 | kgCO2/kWh | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
都市ガス |  | 0 | 0 | N㎥/年 | 2.27 | kgCO2/Nm3 | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
輸入一般炭 |  | 0 | 0 | kg/年 | 2.33 | kgCO2/kg | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
LPG |  | 0 | 0 | kg/年 | 2.99 | kgCO2/kg | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
LPG（体積ベース） |  | 0 | 0 | m3/年 | 6.5284 | kgCO2/m3 | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
LNG |  | 0 | 0 | kg/年 | 2.79 | kgCO2/kg | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
灯油 |  | 0 | 0 | L/年 | 2.5 | kgCO2/L | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
A重油 |  | 0 | 0 | L/年 | 2.75 | kgCO2/L | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
B・C重油 |  | 0 | 0 | L/年 | 3.1 | kgCO2/L | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
揮発油（ガソリン） |  | 0 | 0 | L/年 | 2.29 | kgCO2/L | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
軽油 |  | 0 | 0 | L/年 | 2.62 | kgCO2/L | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
ジェット燃料 |  | 0 | 0 | L/年 | 2.48 | kgCO2/L | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
水素 |  | 0 | 0 | N㎥/年 | 0 | kgCO2/N㎥ | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
その他1 |  | 0 | 0 | ●/年 | 0 | kgCO2/● | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
その他2 |  | 0 | 0 | ■/年 | 0 | kgCO2/■ | 0 | kgCO2/年 | 0 | kgCO2/年/XX
削減原単位[kgCO2/年/記入してください（その他の場合）] | [8 empty] | 0 | kgCO2/年/XX
所定のエネルギー種別以外のエネルギーを使用する場合は、その他の項目にエネルギー種の名称を記載し、導入前後の年間エネルギー消費量と排出係数を記入してください。水素については、初期値は0としていますが、可能な範囲でライフサイクルでの排出係数を記入してください。
稼働負荷・活動量 |  | 例1）点灯時間が4000h/年 例2）空調負荷○○MJ | [6 empty] | 導入前後における機器・システムの業務負荷・活動量（稼働時間、稼働率等）と設定根拠を記載してください。
稼働負荷・活動量の設定根拠 |  | 例1）「○○データ」の実測値より引用 例2）宿泊客数10,000人/年
排出係数の設定根拠 | [8 empty] | 所定のエネルギー種別以外のエネルギーを使用する場合は、設定根拠を記載してください。
導入前の年間エネルギー消費量の算出方法を「従来設備・施設の実測データ」、「従来設備・施設の性能より推計」、「仮想設備（現在の平均的な販売設備）の性能より推計」より選択してください。なお、 施設全体の電力量から按分している場合、「従来設備・施設の実測データ」を選択してください。
従来 設備 | エネルギー消費量の 算出方法 |  | 選択してください | [5 empty] | 従来の機器・システムの性能とエネルギー消費量の設定根拠・引用元を記載してください。「エネルギー消費量の算出方法」において、「従来設備・施設の実測データ」を選択した場合、「エネルギー消費量の設定根拠・引用元」を記載する必要はありません。
| 性能 |  | 例1）3種類の白熱電球を使用。①88W、②100W、③60W 例2）COP=1.5の空調を使用。
| 性能値の 設定根拠・引用元 |  | 例1）○×会社のカタログより 例2）○△協会のホームページより
導入 設備 | 性能 |  | 例1）3種類の照明を導入。①58W、②62W、③30W 例2）導入した空調の性能はすべて同じでCOPが3.0。 | [5 empty] | 導入後の機器・システムの性能とエネルギー消費量の設定根拠を記載してください。
| 性能値の 設定根拠・引用元 |  | 例1）○◇会社のカタログより 例2）○×会社のカタログより
結果（CO2削減効果）
年間CO2削減量 |  | 0 |  | [kgCO2/年] | ＝ |  | 年間CO2削減量 |  | 0 |  | [tCO2/年]
累計CO2削減量 |  | 0 |  | [kgCO2] | ＝ |  | 累計CO2削減量 |  | 0 |  | [tCO2]
事務局確認用
従来のエネルギー消費量の算出方法 |  |  |  | 選択してください
法定耐用年数 |  |  | 0年 | 法定耐用年数を記入
区分 |  |  | 選択してください

## 更新履歴
更新履歴
日付 | 箇所 | 更新内容 | 理由
2017-05-10 | F54 | 編集可能セルに変更 | マニュアルにおいて、「必要に応じて変更する」旨の記載があったが、編集不可能となっていたため。
2017-05-10 | F55 | 編集可能セルに変更 | マニュアルにおいて、「必要に応じて変更する」旨の記載があったが、編集不可能となっていたため。
2017-05-10 | H54 | 編集可能セルに変更 | マニュアルにおいて、「必要に応じて変更する」旨の記載があったが、編集不可能となっていたため。
2017-05-10 | H55 | 編集可能セルに変更 | マニュアルにおいて、「必要に応じて変更する」旨の記載があったが、編集不可能となっていたため。
2017-06-02 | 全数式 | 数式における参照方法を全て絶対参照に変更 | verを変更する際に、参照元がずれる可能性を防ぐため。
2024-04-05 | 数値が入力される全てのセル | 数値が適切に表示されるよう書式を変更 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。 桁数が大きい場合に数値が適切に表示されない事象を防ぐため。
2024-04-05 | G41 | 商用電力の排出係数の更新 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2024-04-05 | 全体 | 排出係数を最新の公表値に更新 | データ更新があったため。
2024-04-05 | 66行目 | 排出係数の設定根拠欄を追記 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2025-01-16 | G41 | 商用電力の排出係数の更新 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2025-01-16 | G42 | 都市ガスの排出係数の更新 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2026-01-05 | G41 | 商用電力の排出係数の更新 | データ更新があったため。